## Sheet1
D1U Length | 191
Missing Bytes | 2
D2U | 48
Length | 241

## Sheet2
Parameter | Size | Remarks | 0 | from | to
| 1 | STX | 1 | 1 | 1
| 1 | D | 2 | 2 | 2
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3
| 1 | U | 4 | 4 | 4
Instrument ID | 16 |  | 20 | 5 | 20
Sqeuence No | 10 |  | 30 | 21 | 30
Reserver | 3 | 000 | 33 | 31 | 33
Sample No ID | 15 |  | 48 | 34 | 48
Year | 4 |  | 52 | 49 | 52
Month | 2 |  | 54 | 53 | 54
Date | 2 |  | 56 | 55 | 56
Hour | 2 |  | 58 | 57 | 58
Min | 2 |  | 60 | 59 | 60
| 2 |  | 62 | 61 | 62
| 6 |  | 68 | 63 | 68
| 2 |  | 70 | 69 | 70
| 1 |  | 71 | 71 | 71
| 1 |  | 72 | 72 | 72
Patient ID | 16 |  | 88 | 73 | 88
| 1 |  | 89 | 89 | 89
| 1 |  | 90 | 90 | 90
| 1 |  | 91 | 91 | 91
| 1 |  | 92 | 92 | 92
| 1 |  | 93 | 93 | 93
| 1 |  | 94 | 94 | 94
| 1 |  | 95 | 95 | 95
| 1 |  | 96 | 96 | 96
| 1 |  | 97 | 97 | 97
| 1 |  | 98 | 98 | 98
| 1 |  | 99 | 99 | 99
| 1 |  | 100 | 100 | 100
| 1 |  | 101 | 101 | 101
| 1 |  | 102 | 102 | 102
| 1 |  | 103 | 103 | 103
| 1 |  | 104 | 104 | 104
| 1 |  | 105 | 105 | 105
| 63 |  | 168 | 106 | 168
| 22 |  | 190 | 169 | 190
| 1 |  | 191 | 191 | 191
| 1 |  | 192 | 192 | 192
| 1 |  | 193 | 193 | 193
| 16 |  | 209 | 194 | 209
| 10 |  | 219 | 210 | 219
| 3 |  | 222 | 220 | 222
Sample ID | 15 |  | 237 | 223 | 237
WBC | 6 |  | 243 | 238 | 243
RBC | 5 |  | 248 | 244 | 248
HGB | 5 |  | 253 | 249 | 253
HCT | 5 |  | 258 | 254 | 258
MCV | 5 |  | 263 | 259 | 263
MCH | 5 |  | 268 | 264 | 268
MCHC | 5 |  | 273 | 269 | 273
PLT | 5 |  | 278 | 274 | 278
LYMPH% | 5 |  | 283 | 279 | 283
MONO% | 5 |  | 288 | 284 | 288
NEUT% | 5 |  | 293 | 289 | 293
EO% | 5 |  | 298 | 294 | 298
BASO% | 5 |  | 303 | 299 | 303
LYMPH# | 6 |  | 309 | 304 | 309
MONO# | 6 |  | 315 | 310 | 315
NEUT# | 6 |  | 321 | 316 | 321
EO# | 6 |  | 327 | 322 | 327
BASO# | 6 |  | 333 | 328 | 333
| 5 |  | 338 | 334 | 338
| 5 |  | 343 | 339 | 343
| 5 |  | 348 | 344 | 348
| 5 |  | 353 | 349 | 353
| 5 |  | 358 | 354 | 358
| 5 |  | 363 | 359 | 363
| 5 |  | 368 | 364 | 368
| 5 |  | 373 | 369 | 373
| 5 |  | 378 | 374 | 378
| 5 |  | 383 | 379 | 383
| 5 |  | 388 | 384 | 388
| 5 |  | 393 | 389 | 393
| 6 |  | 399 | 394 | 399
| 6 |  | 405 | 400 | 405
| 6 |  | 411 | 406 | 411
| 5 |  | 416 | 412 | 416
| 5 |  | 421 | 417 | 421
| 22 |  | 443 | 422 | 443
| 1 |  | 444 | 444 | 444

## Sheet3
| Manual | Automate
WBC | 4900 | 4970
RBC | 3.79
HGB | 11.1
HCT | 33.1
MCV | 87.3
MCH | 29.3
MCHC | 33.5
PLT | 182000
LYMPHPercentage | 56
MONOPercentage | 3
NEUTPercentage | 35
EOPercentage | 6
BASOPercentage | 0